Formato: Informe de resultados de ensayo

| Fecha de emisión: | ENE03-2020 |
| --- | --- |
| Fecha de implementación: |  |
| Fecha de actualización: |  |
| Código: | FIR-ERAI-002 |
| Versión: | 001 |

| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Autorizado por: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.B.T. Jorge Romero Patiño |  | Dra. Adriana Reyes Mayer |  | I.Q. Marcela Paredes Pérez |  |
| Jefe de laboratorio |  | Gerencia técnica |  | Dirección general |  |
| Número de informe |  |  | Fecha de recepción de la muestra |  |  |
| Número de cotización |  |  | Fecha de emisión del informe |  |  |

| Compañía |  | Contacto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Correo electrónico |  | Teléfono |  |  |
| Dirección |  |  |  |  |
| Dirigido a |  | Con atención a |  |  |

- Detalle de muestra

Detalles de muestras

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| No | Tipo de muestra | ID cliente de la muestra | Descripción de la muestra | Lote |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Observaciones: |  |
| --- | --- |

- Ensayos solicitados

Ensayos solicitados

| Método | Código | Norma de referencia |
| --- | --- | --- |

- Resultados específicos por técnica

3.1 Determinación de adhesión a tintas

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | DD/MM/AAAA |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |
| Temperatura | °C |  | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de adhesión a tintas

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Porcentaje de desprendimiento de tinta (%) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

3.2 Determinación de dimensiones

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Número de muestras por ensayo |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de dimensiones

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Determinación de las dimensiones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Largo | Ancho | Fuelle |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

LIE 2 Límite inferior de especificación LSE3 Límite superior de especificación. PA= Promedio ancho, PF= Promedio fuelle, PL= Promedio largo. (→) Indica la dirección de los resultados con respecto a la escala.

- Gráfica 1. Determinación de dimensiones de las muestras bolsa tipo camiseta amarilla.

3.3 Determinación del espesor

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Número de repeticiones por muestra |  |
| Cantidad de muestra para el análisis |  | Método utilizado |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de espesor.

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Largo | Calibre | Espesor (µm) | *Media | *Valor min1 | *Valor max2 | Desviación estándar (espesor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Ancho | Calibre | Espesor (µm) | *Media | *Valor min1 | *Valor max2 | Desviación estándar (espesor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |  |  |
| Desviación estándar total de espesor (largo) |  |  |  |
| Desviación estándar total de espesor (ancho) |  |  |  |
| Observaciones |  |  |  |

Nota: 1Mínimo; 2Máximo

LIE2 : Límite inferior de especificación.

- Gráfica 2. Determinación del espesor, largo y ancho.

3.4 Determinación de gramaje

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Número de muestras por ensayo |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de gramaje.

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |
| --- | --- |
|  | Gramaje (g/m2) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

3.5 Determinación de humedad

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | Temperatura de ensayo |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura |  | Humedad relativa |  |

Resultados de la determinación de humedad.

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Humedad |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

  - Determinación del número de capas en películas

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | Espesor |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de número de capas.

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Número de capas | Espesor (µm) | Espesor total (µm) |
| --- | --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Micrografía 1. Análisis del número de capas de la muestra “”.

  - Determinación de pellets por gramo

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  |  |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |
| Temperatura | °C |  | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de pellets por gramo

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Pellets por gramo |  |
| --- | --- |
| Aditivo matizante |  |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

  - Determinación de compuestos por espectrometría infrarroja por transformada de Fourier FTIR

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  |  |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |
| Temperatura | °C |  | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de compuestos por 
espectrometría infrarroja por transformada de Fourier FTIR

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| FTIR1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compuesto 1 | Identidad (%) | Compuesto 2 | Identidad (%) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Nota: 1 Espectrometría infrarroja por transformada de Fourier.

Espectro 1. Determinación de compuestos por FTIR de la muestra “”.

  - Determinación de compuestos por termogravimetría

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA |  | Equipo utilizado |  | Analizador termogravimétrico, modelo: 209 F3 Tarsus Netzsch |  |
| Pretratamiento | N/A |  | Rango de temperatura |  | 40-800 °C |  |
| Tasa de calentamiento | 20°C/min |  | Gas de purga |  | Nitrógeno de ultra alta pureza 99.9%, flujo de 50ml/min |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  | °C |  | Humedad relativa |  | % |

Resultados de la determinación de compuestos por termogravimetría

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango de temperatura (°C) | Cambio de masa (%) | Temperatura (°C) | Masa residual (%) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Termograma 1. Determinación de compuestos por termogravimetría de la muestra “ ”.

  - Determinación del índice y densidad óptica de carbonilo por envejecimiento acelerado y espectroscopia

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | DD/MM/AAAA |  | Tipo de envejecimiento |  |  |
| Ciclo | 48 h |  |  | Temperatura del panel u horno térmico |  |  |
| Irradiación |  |  |  | Cantidad de muestra usada en el ensayo | 1 probeta por lote |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  | °C | Humedad relativa |  | % |

Resultados de la determinación del índice y densidad óptica 
de carbonilo por envejecimiento y espectroscopia

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Valor obtenido de ICO-COD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color | 0 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Nota: 1Índice o densidad óptica de carbonilos.

  - Envejecimiento acelerado térmico

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Temperatura del ensayo: |  |
| Cantidad de muestra usada en el ensayo: | 1 probeta | Ciclo del ensayo | 48 h |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados del envejecimiento acelerado térmico

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Tiempo de exposición transcurrido (h) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Imagen 1. Seguimiento fotográfico del envejecimiento acelerado por UV de la muestra “”.

  - Envejecimiento acelerado por UV

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Temperatura del panel | 50 °C |
| Irradiación | 0.89 W/(m2*nm) a 340 nm | Cantidad de muestra usada en el ensayo | 1 probeta por lote |
| Ciclo de luz (tiempo y temperatura de operación): | 48 h a 50 °C | Ciclo en ausencia de luz y condensación (tiempo y temperatura de operación): | NA |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados del envejecimiento acelerado por UV

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Tiempo de exposición transcurrido (h) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Imagen 1. Seguimiento fotográfico del envejecimiento acelerado por UV de la muestra “”.

  - Envejecimiento acelerado por xenón

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Temperatura del panel | 63 °C |
| Irradiación | 0.35 W/(m2*nm) a 340 nm | Cantidad de muestra usada en el ensayo | 1 probeta |
| Ciclo de luz (tiempo y temperatura de operación) | 48 h a 63 °C | Ciclo en ausencia de luz y condensación (tiempo y temperatura de operación) | NA |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados del envejecimiento acelerado por xenón

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Tiempo de exposición transcurrido (h) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

  - Determinación del tiempo de inducción a la oxidación (OIT)

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Tipo de crisol utilizado | Circular de aluminio |  |
| Temperatura de ensayo |  | Método para determinar OIT |  |  |
| Cantidad de muestra utilizada para el análisis | 5-10 mg |  |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa |  | % |

Resultados de la determinación de la estabilidad oxidativa

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| OIT1 (min) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Nota: 1Tiempo de inducción a la oxidación.

Termograma 1. Indica el tiempo de inducción a la oxidación de la muestra “”.

  - Determinación de transiciones térmicas de polímeros

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | DD/MM/AAAA | Equipo utilizado | Calorímetro diferencial de barrido, modelo: 200F3 Maia Netzsch. |  |  |
| Tipo de crisol utilizado |  | Circular de aluminio | Masa de la muestra |  | 5-10 mg |  |
| Tasa de calentamiento |  | 20 °C/min | Barrido de calentamiento |  | 40-300 °C |  |
| Atmósfera | Nitrógeno de ultra alta pureza 99.9% |  |  |  |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  | °C | Humedad relativa |  |  | % |

Resultados de la determinación de transiciones térmicas 
de polímeros correspondientes al segundo calentamiento

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de fusión (°C) | Calor de fusión (J/mg) | Transiciones térmicas | Temperatura de cristalización °C | Calor de cristalización (J/mg) | Transiciones térmicas |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Termograma 1. Determinación de transiciones térmicas de polímeros de la muestra “  ”.

  - Determinación de la curva de sellado en caliente

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Equipo | Hot tack SL-10 Modelo 75-50 |  |  |
| Muestra largo |  | Rango de temperatura |  | 90 – 120 °C |  |
| Muestra ancho |  | Tasa de calentamiento |  | 5 °C |  |
| Repeticiones | 3 por temperatura | Tiempo de sellado |  | 1 s |  |
| Tiempo de retraso | 100 ms | Tipo de mordazas |  | Metálica/PE |  |
| Presión | 0.2 N/mm2 | Velocidad de ensayo |  | 200 mm/s |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa |  |  | % |  |

Resultados de la determinación de la curva de sellado en caliente

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | Fuerza de sello (g/25.4 mm) | Desviación estándar (g/25.4 mm) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Gráfica 1. Curva de fuerza de sello de la muestra “Muestra A”.

  - Determinación del índice de fluidez

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo): | DD/MM/AAAA | Forma física del material |  |  |  | Método |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C |  | Humedad relativa |  | % |  |  |

Resultados de la determinación del índice de fluidez

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice de fluidez (g/10min) |  | Condiciones de ensayo (°C/kg) |  |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

  - Determinación de la permeabilidad al oxígeno

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Área de la mascarilla |  |
| Flujo de oxígeno |  | Flujo de nitrógeno |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de la permeabilidad al oxígeno

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Permeabilidad |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

  - Determinación de resistencia al rasgado

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Direcciones analizadas |  |
| Número de probetas utilizadas para cada dirección |  | Capacidad del equipo | 1.6 Kg |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados de la determinación de resistencia al rasgado

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| MD1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio de resistencia al rasgado (mN) | Valor mínimo | Valor máximo | Desviación estándar | Espesor (µm) |

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| TD2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio de resistencia al rasgado (mN) | Valor mínimo | Valor máximo | Desviación estándar | Espesor (µm) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Notas: 1Dirección máquina; 2Dirección transversal.

  - Determinación de resistencia a la tensión y elongación a la ruptura

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) |  | DD/MM/AAAA |  |  |  |  |
| Número de muestras por ensayo |  | 5 |  | Velocidad de ensayo | 500 mm/min |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura | °C |  | Humedad relativa |  |  | % |

Resultados de la determinación de resistencia a la tensión y elongación a la ruptura

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| MD1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuerza de fluencia tensión a la tensión (MPa) | Elongación a la ruptura (%) | Resistencia a la tensión (MPa) | Módulo elástico (MPa) | Espesor (mm) |

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| TD2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuerza de fluencia tensión a la tensión (MPa) | Elongación a la ruptura (%) | Resistencia a la tensión (MPa) | Módulo elástico (MPa) | Espesor (mm) |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

Notas: 1Dirección máquina; 2Dirección transversal.

  - Determinación de la resistencia a la carga dinámica

| Condiciones de ensayo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Masa |  |  |
| Frecuencia |  | Tiempo |  |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa |  | % |

Resultados de la determinación de la resistencia a la carga dinámica

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Resultados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % Ruptura |  | Espesor (µm) |  |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Desviación estándar total |  |
| Observaciones |  |

LSE3 Límite superior de especificación

Gráfica 2. Determinación resistencia a la carga dinámica.

  - Determinación de la resistencia al impacto

| Condiciones de ensayo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de ejecución de ensayo (periodo) | DD/MM/AAAA | Método usado |  |
| Condiciones ambientales |  |  |  |
| Temperatura | °C | Humedad relativa | % |

Resultados experimentales para la determinación de la resistencia al impacto

| ID interno de la muestra |  |
| --- | --- |

| Peso de falla al impacto (g) |  |
| --- | --- |

| Especificaciones del cliente |  |
| --- | --- |
| Declaración de conformidad |  |
| Observaciones |  |

| Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| IBT. Emmanuel Hernández Rodríguez Nombre y firma | Dra. Adriana Reyes Mayer Nombre y firma | I.Q. Martha Marcela Paredes Pérez Nombre y firma |
| Analista de control de calidad | Gerente técnico | Director General |

------------------------ Fin de informe-----------------------

Dirección donde se realizan las actividades del laboratorio: Calle 21 Este 205 Bodega F, Civac, 62578, Jiutepec, Morelos.

Correo: atencion@cecim.com.mx			                   
Teléfono: 777 330 28 44